KAZALO:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA	3

I. TEMELJNE ODREDBE	3

II. PRAVA I DUŽNOSTI UPOSLENIKA U PROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE

OD POŽARA	4

1. Prava i dušnosti djelatnika Škole	4

2. Posebna ovlaštenja i dužnosti	5

a) Ovlaštenja i dužnosti ravnatelja Škole	5

b) Ovlaštenja i dužnosti odgovorna osoba ZOP-a	6

III. ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE

TE OVLAŠTENJA I ODGOVORNOST ZAPOSLENIKA KOJI

TU KONTROLU OBAVLJAJU	7

IV. MJERE  ZAŠTITE OD  POŽARA	8

- Osnovne mjere zaštite od požara	8

  - Građevinske mjere zaštite od požara	8

  - Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama

i uređajima	11

c)  Mjere zaštite od požara na gromobranskim

instalacijama	12

2)   Ostale mjere zaštite od požara	12

a)  Općenito	12

b)   Održavanje opreme i sredstava za gašenje požara	13

V. NAČIN UPOZNAVANJA ZAPOSLENIKA S MJERAMA ZAŠTITE

OD POŽARA I OSPOSOBLJAVANJE ZA RUKOVANJE OPREMOM

I SREDSTVIMA ZA GAŠENJE POŽARA	15

VI. ODGOVORNOSTI DJELATNIKA ZBOG NEPRIDRŽAVANJA

PROPISANIH ILI NAREĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA	16

1) Obveze ravnatelja	16

VII. DUŽNOSTI DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA	17

VIII. VOĐENJE UPISNIKA O ZAŠTITI OD POŽARA	18

IX. ZAVRŠNA ODREDBA	19

LITERATURA			20

PRIVITAK			21

Na temelju članka 49. i članka 136 Statuta Osnovne škole ZMIJAVCI ( u daljnjem tekstu :Škola) , a na temelju članka 9. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, br. 58/93.), i u svezi s člankom 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (“Narodne novine”, br. 35/94.) Školski odbor Osnovne škole ZMIJAVCI , na sjednici održanoj dana 14. siječnja 2016. godine donosi:

PRAVILNIK

O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjere zaštite od požara i poslovi koji unapređuju zaštitu od požara u Školi, odnosno utvrđuju se mjere i radnje koje treba provoditi u cilju uklanjanja uzroka nastanka požara, postupanja u slučaju izbijanja požara, sprečavanje širenja požara kao i pružanje pomoći unesrečenima u požaru.

Članak 2.

Sustav zaštite od požara i tehnoloških eksplozija obuhvaća način ponašanja uposlenika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevini i na prostoru u Školi utvrđen ovim Pravilnikom, kao i provedba tehničkih normativa, normi i upute u svezi uporabe građevina i drugih sredstava rada.

Članak 3.

Svaki djelatnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i/ili mjestu rada na način kako je utvrđeno Zakonom o zaštiti od požara, podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom te posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama koje se nalaze u građevini Škole.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovoga članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Školi radi trajnog, privremenog ili povremenog obavljanja posla te radi obavljanja posla po posebnom ugovoru.

Djelatnici drugih pravnih osoba, obrtnici i njihovi zaposlenici koji obavljaju određene poslove za Školu u njenim prostorijama i prostorima dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka odgovorne osobe za zaštitu od požara u Školi.

Izvođač radova koji obavlja određene poslove za Školu dužan je imenovati odgovornu osobu za provođenje mjera zaštite od požara, prije početka izvođenja radova. Ime odgovorne osobe dostavlja se odgovornoj osobi za zaštitu od požara u Školi (u tekstu koji slijedi: odgovorna osoba ZOP-a).

Djelatnicima iz ovog članka smatraju se:

- djelatnici u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme,

- osobe na stručnom osposobljavanju (pripravnici),

- izvršitelji koji obavljaju određene poslove na osnovi ugovora s Školom  ili pružaju određene usluge (popravke).

Članak 4.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

-popis i raspored vatrogasnih aparata;

-plan i program održavanja vatrogasnih aparata;

-upisnik o održavanju vatrogasnih aparata (redovni, periodički pregled i kontrolno ispitivanje);

Članak 5.

Projektna dokumentacija, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirku isprava.

Isprave iz stavka 1. ovoga članka pohranjuju se i čuvaju kod odgovorne osobe ZOP-a.

II. PRAVA I DUŽNOSTI UPOSLENIKA U PROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

1. Prava i dužnosti djelatnika Škole

Članak 6.

Prava uposlenika u području zaštite od požara su da:

- budu upoznati s organizacijom zaštite od požara u građevini i prostoru Škole,

- budu upoznati s opasnostima od izbijanja požara i provedbom mjera zaštite od požara na svom radnom mjestu,

- budu upoznati i osposobljeni za obavljanje svojih poslova na siguran način sa stanovišta zaštite od požara i tehnoloških eksplozije,

- budu osposobljeni za gašenje požara s vatrogasnim aparatima i drugom vatrogasnom opremom,

Dužnosti djelatnika u području zaštite od požara su da:

- održavaju u ispravnom stanju uređaje, aparate, instalacije i druga sredstva rada kojima rukuju ili su odgovorni za njihovo ispravno funkcioniranje, naročito u pogledu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,

- poznaju razmještaj vatrogasnih aparata i druge opreme za gašenje požara te njihovu   uporabu,

- sudjeluju u gašenju požara i pružanju prve pomoći kod gašenja i spašavanja ljudi iz ugroženih građevina,

- znaju broj telefona na koji se javlja o nastalom požaru,

- znaju gdje se nalaze glavna sklopke za isključivanje električne struje ili drugih energenata za slučaj nastanka požara te njenu uporabu,

- ravnatelju Škole dojavi sve primjećene nedostatke ili druge nepravilnosti koje bi mogle imati za posljedicu opasnosti od izbijanja požara i njegovog širenja te da odmah poduzmu mjere za otklanjanje spomenute opasnosti ako je to moguće,

- se pridržavaju uputa o sigurnom radnom postupku i uputa ravnatelja, pa i da napusti radno mjesto ako to od njih, s osnove zaštite od požara, zatraži ravnatelj,

2. Posebna ovlaštenja i dužnosti

Članak 7.

Posebna ovlaštenja i dužnosti u području zaštite od požara u građevini i prostoru u vlasništvu Škole imaju slijedeće osobe:

- Ravnatelj Škole,

- odgovorna osoba ZOP-a,

a) Ovlaštenja i dužnosti ravnatelja Škole

Članak 8.

Ravnatelj Škole odgovoran je za provođenje mjera zaštite od požara u građevini i prostoru kojeg je vlasnik ili korisnik Škola te ima slijedeća posebna ovlaštenja i dužnosti:

- Obavljaju kontrolu i nadzor glede primjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima i prostorijama za koje je zadužen. O uočenim nedostacima sastavlja zapisnik s prijedlogom mjera i rokovima za njihovo otklanjanje.

- kontrolira izvršenje mjera zaštite od požara naloženih od strane nadležne inspekcije zaštite od požara,

- surađuje s inspekcijskim službama iz zaštite od požara i omogući im obavljnje inspekcijsih pregleda,

- poduzima disciplinske mjere za one uposlenike koji ne provode mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu odnosno u građevini i prostoru Škole,

-  izvješćuje osnivače Škole o poduzetim mjerama zaštite od požara.

Članak 9.

Ravnatelj Škole nadzire provedbu mjera zaštite od požara uz pomoć odgovorne osobe ZOP-a.

Kada ravnatelj Škole nije na radnom mjestu ili je spriječen provoditi nadzor iz stavka 1. ovoga članka, njegovu dužnost preuzima rukovoditelj računsko – financijskih poslova.

b) Ovlaštenja i dužnosti odgovorna osoba ZOP-a

Članak 10.

Odgovorna osoba ZOP-a u Školi odgovorana je ravnatelju Škole za provođenje mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, propisima i normama te odredbama ovog Pravilnika u građevini i na prostoru kojeg je vlasnik ili korisnik Škola.

Odgovorna osoba ZOP-a Škole u području zaštite od požara u građevini i prostoru u vlasništvu Škole ima prava i dužnosti da:

- predlaže ravnatelju Škole provođenje mjera zaštite od požara koje su propisane zakonima, podzakonskim aktima te odredbama ovog Pravilnika,

- provodi u djelo odluke ravnatelja Škole donesene u svezi sa zaštitom od požara,

- upozorava ravnatelja Škole  na utvrđene nedostatke prilikom pregleda nadzornika zaštite od požara te predlaže dinamiku njihovog otklanjanja,

- surađuje pri nadzornom pregledu i omogućuje obavljanje nadzornog pregleda, te ovlaštenim nadzornicima pruža potrebne podatke i obavijesti,

- prati promjene, izmjene ili dopune propisa koji uređuju oblast zaštite od požara i predlaže izmjene i dopune ovog Pravilnika ako je u suprotnosti s propisima iz područja zaštite od požara,

- vodi propisanu evidenciju iz područja zaštite od požara (održavanje vatrogasnih aparata, ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže, ispitivanje gromobranske instalacija, ispitivanja elektro instalacija i dr.),

- najmanje jednom godišnje podnosi ravnatelju Škole izvješće o stanju zaštite od požara,

- ravnatelju Škole  podnosi prijedloge za odobrenje sredstava potrebnih za provođenje zaštite od požara,

- analizira uzroke požara i eksplozija koji su se dogodili u građevini i na prostoru u vlasništvu Škole,

- planira redovno servisiranje i nabavu vatrogasnih aparata u suradnji s financijskom službom,

- planira periodičko ispitivanje hidrantske mreže i drugih instalacija te nabavku sredstava i opreme za gašenje požara u suradnji s financijskom službom,

- provjerava provode li se mjere zaštite od požara u Školi,

- radi otkalnjanja nedostataka zaštite od požara surađuje s osobama koje održavaju objekte,

- obavlja i druge poslove iz područja zaštite od požara utvrđene propisima i ovim Pravilnikom.

III. ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE TE OVLAŠTENJA I ODGOVORNOST ZAPOSLENIKA KOJI TU KONTROLU OBAVLJAJU

Članak 11.

Unutarnja kontrola u području zaštite od požara organizira i provodi odgovorna osoba ZOP-a, kao uposlenik koji ima posebna ovlaštenja i odgovornosti u pogledu mjera zaštite od požara, kontrolira i provjerava provode li se mjere zaštite od požara koje su regulirane odredbama ovog Pravilnika.

Poslove odgovorne osobe ZOP-a može obavljati osoba koja ima najmanje srednju spremu tehničkog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci te položen stručni ispit iz područja zaštite od požara.

Prilikom obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara propisane zakonom, podzakonskim aktima, normam i ovim Pravilnikom odgovorna osoba ZOP-a ima slijedeća ovlaštenja:

- zabraniti rad na onim mjestima ili u prostorijama gdje postoji neposredna opasnost od nastanka požara koja se odmah ne može otkloniti;

- upozoriti djelatnike koji ne provode mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu ili mjestu rada te o tome izvjestiti ravnatelja Škole glede utvrđivanje odgovornosti i poduzimanja mjera za otklanjanje nedostataka;

- obaviti provjeru znanja djelatnika glede pravilnog rukovanja s vatrogasnim aparatima i opremom za gašenje požara, a onog koji ne pokaže zadovoljavajuće poznavanje uputiti na dodatno osposobljavanje;

- udaljiti djelatnika s radnog mjesta ili mjesta rada ako svojim postupcima u radu neposredno ugrožava imovinu i ljudske živote.

IV.  MJERE  ZAŠTITE OD  POŽARA

Članak 12.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevini i na prostorima oko njih u valasništvu i/ili na korištenju Škole, primjenjuju se  mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- izvođenje radova na adaptaciji i/ili rekonstrukciji na postojećoj građevini te ugradnju uređaja i opreme u njima;

- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija,  gromobranskih, ventilacijskih, toplinskih, kanalizacijskih i sl.) tako da ne predstavljaju opasnost od požara;

- skladištenje i čuvanje zapaljivih tekućina i plinova i drugih gorivih tvari u za to namjenjenim prostorima ili prostorijama;

- čuvanje i korištenje zapaljivih tekućina, tekućih plinova i drugih opasnih tvari koje se drže u pomoćnim prostorijama;

- pretakanje, prijevoz i prenošenje zapaljivih i tvari;

- postavljanje raznih upozorenja, uputa, informacija i zabrana o pušenju, unošenju otvorene vatre, zavarivanju i sl.;

- održavanje čistoće u građevini ili njihovim dijelovima, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari, na za to određena mjesta;

- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevine i prostora oko njih za evakuaciju osoba i prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila;

- opskrbljenost građevina i građevinskih dijelova hidrantima, vatrogasnim aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za gašenje požara, a čiji se broj, vrsta i lokacija utvrđuju propisima.

1.)  Osnovne mjere zaštite od požara

Članak 13.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama, te mjere zaštite od požara na instalacijama grijanja.

a) Građevinske mjere zaštite od požara

Izlazi i izlazni putovi

Članak 14.

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima koji su namjenjeni za evakuaciju osoba (izlazi i izlazni putovi) iz građevine u slučaju požara mora biti odgovarajuće označen te uvijek slobodan i nezakrčen.

Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravni niti djelomično uklonjeni.

Podne obloge, tepisi (tepisoni) kao i mobilni prekrivači moraju biti samogasivi i dobro pričvršćeni za podlogu. Oštećeni dijelovi na njima ne smiju se krpati, već se oštećeni dijelovi moraju u cijelosti izmijeniti.

Članak 15.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strjelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću.

Članak 16.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da vode izravno na ulicu ili otvoren siguran prostor koji je dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući  odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

Najveća dužina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora može iznositi 50 m u prizemnim i 30 m u katovima građevine.

Vrata na putovima evakuacije moraju biti izvedena tako da se mogu otvarati u namjeravanom smjeru evakuacije. Ta vrata moraju biti zakretna i izvedena od negorivog materijala te se ne smiju zaključavati.

Rukohvati i ograde na stepeništu koje služi za evakuaciju osoba trebaju biti stabilno pričvršćeni za konstrukciju građevine.

Otvori u zidovima

Članak 17.

Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati.

Sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije).

Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Zidovi, stupovi i stropovi

Članak 18.

Oštećenja na zidovima (pukotine, otpadanje) treba popraviti. Popravlja se s  materijalom istih protupožarnih karakteristika kao i prijašnji.

Sve preinake na zidovima mogu se obavljati samo na temelju dobivene suglasnosti na tehničku dokumentaciju od strane Inspekcije zaštite od požara policijske uprave SPLITSKO-DALMATINSKE kada se radi o rekonstrukciji ili gradnji nove građevine za koju treba građevinska .

U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati izvori topline.

Članak 19.

Sve stropove odnosno međukatne konstrukcije treba pregledavati jedanput godišnje.

Članak 20.

U prostorijama gdje može doći do razlijevanja zapaljivih tekućina ne smiju se postavljati pokrivači (tepisoni i sl.) od gorivog materijala, dok pod mora biti nepropustan (bez pukotina i oštećenja).

Svi podovi bez obzira na kakvu su međukatnu konstrukciju postavljeni ne smiju imati nezaštićene otvore. Svaki otvor ili oštećenje u podu radi izvođenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u prijašnje stanje. Otvori za provođenje instalacija moraju biti zabrtvljeni vatrootpornim materijalom istih požarnih karakteristika kao i međukatne konstrukcije.

Pregled podova treba obavljati jedanput godišnje.

Pokrovi i krovišta

Članak 21.

Krovni pokrivač ne smije imati mehaničkih oštećenja. U slučaju bilo kakvih oštećenja popravak krovnog pokrivača obavlja se materijalom iste vatrootpornosti kao postojeći.

Na sve dijelove krovišta treba biti omogućen pristup barem jednim metalnim penjalicama.

Dimnjaci

Članak 22.

Dimnjaci moraju biti očišćeni od čađe. Vratašca dimnjaka moraju se izvesti iz čvrstog i negorivog materijala, s okovima koji moraju biti dobro pripasani otvoru i bez mogućeg propuštanja dima.Vratašca dimnjaka moraju se izvesti iz čvrstog negorivog materijala, s okvirom koji se čvrsto ugradi, te ne smiju propuštati dim.

Pristup do vratašca mora uvijek biti slobodan.

Pregled tavanskih prostora, te dimnjaka treba obaviti prije početka sezone loženja i nakon završetka sezone loženja.

Prometnice i prilazi

Članak 23.

Pristupne ceste građevini i požarni putovi moraju biti stalno održavani glede sposobnosti za promet vozilima tako da:

-se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi (prekop) dok nije osiguran drugi pristup do građevina (zaobilaznica, premoštenje preko prekopa i sl.),

- nisu zakrčeni vozilima, te

- su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima.

Potrebno je osigurati da je na slobodnom prostoru oko građevina omogućen pristup nadzemnim ili  podzemnim hidrantima ako su postavljeni oko građevine.

b) Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 24.

U glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Članak 25.

Za isključenje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju hitne potrebe (požar i sl.) moraju na odgovarajućim mjestima biti izvedene i označene električne sklopke.

Sklopke iz stavka 1. ovoga članka treba postaviti izvan zone opasnosti od požara i/ili eksplozije.

Članak 26.

Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane električne osigurače kao i postavljati provizorne električne instalacije.

Topljivi i automatski osigurači te automatske sklopke moraju biti tako dimenzionirani da se vodovi ne mogu pregrijavati. Zamjena topivih osigurača mora se obavljati samo originanim ulošcima.

Pokraj svakog osigurača i sklopke moraju biti postavljene oznake kojem strujnom krugu pripada osigurač i/ili sklopka.

Izmjenu električnih osigurača ili druge poslove na električnim instalacijama i uređajima mogu obavljati samo zaduženi i ovlašteni električari.

Vizuelna provjera električne instalacije obavlja se najmanje jednom godišnje a mjerenje otpora izolacije i neprekinutost zaštitnog vodiča mora se obavljati jednom u pet godina, a nađene nedostatke treba odmah ukloniti.

Članak 27.

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni (moraju imati odgovarajući IP zaštitu) da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama gdje su postavljeni.

Na sklopkama koje služe za isključenje električne energije u slučaju požara moraju biti jasno označeni položaji  isključeno - uključeno. Za ispravnost ovih sklopki odgovorna je odgovorna osoba ZOP-a Škole.

Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan. Oni moraju biti zaključani kako bi se onemogućilo rukovanje i pristup neovlaštenim osobama.

Ključevi ormara moraju se nalaziti kod kućnog majstora, odnosno na za to određenom mjestu u prostoru glavnog razvodnog ormara.

Članak 28.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da na mjestima gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara.

Članak 29.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju  električnih instalacija i uređaja ispitivač je dužan izdati pisani nalaz iz kojeg će biti vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što se treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara.

c) Mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama

Članak 30.

Na svim građevinama u kojima se obavlja djelatnost ili borave ljudi moraju biti postavljene gromobranske instalacije sukladno tehničkim propisima o gromobranima.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja.

O gromobranskim instalacijama postavljenim na građevini mora se voditi tehnička dokumentacija - reviziona knjiga gromobranskih instalacija, po svakoj građevini posebno.

Članak 31.

Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija tijekom upotrebe mora se obavljati:

- poslije svakog popravka,

- nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju,

-u redovnim periodičnim razmacima, a najmanje svake dvije godine.

O svakom pregledu mora se u revizionu knjigu unositi sve vrijednosti dobivene pregle i mjerenjem i iz unijetog se mora vidjeti da li je instalacija ispravna i koji su popravci eventualno potrebni na njoj.

2) Ostale mjere zaštite od požara

a) Općenito

Članak 32.

U prostoriji za čuvanje arhivske građe zabranjena je upotreba otvorenog plamena, alata koji iskri te držanje i smještaj tvari koje su sklone samo-zapaljenju. Ulazak i zadržavanje u spomenutim prostorijama dozvoljen je za to odgovornim osobama.

Članak 33.

U građevini i prostoru kojeg je vlasnik ili korisnik Škola  zabranjeno je pušenje.

b) Održavanje opreme i sredstava za gašenje požara

Članak 34.

U  prostorijama Škole postavljena je i izvedena sljedeća vatrogasna oprema i sredstva za gašenje požara:

- Ručni  vatrogasni aparati ( broj, vrsta i raspored ručnih vatrogasnih aparata po prostorijama nalazi se u Upisniku redovnih pregleda vatrogasnih aparata koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika ),

- Vanjska hidrantska mreža s podzemnim hidranatima;

- Unutarnja (zidni) hidrantska mreža.

Vatrogasni aparati

Članak 35.

Održavanje ručnih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled, periodični pregled i kontrolno ispitivanje.

Članak 36.

Redovni pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja odgovorna osoba ZOP-a najmanje jednom svaka tri mjeseca za vatrogasne aparate koji se nalaze u zatvorenim prostorijama u kojima nema korozivne atmosfere a svakih dva mjeseca one koji se nalaze na otvorenom prostoru.

O izvršenom redovnom pregledu ručnih vatrogasnih aparata odgovorna osoba za zaštitu od požara vodi upisnik. Upisnik se može voditi na računalu ili na obrascima koji se nalaze u privitku ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 37.

O uočenim nedostacima u redovnom pregledu odgovorna osoba ZOP-a Škole pismeno će izvjestiti ravnatelja Škole a nepravilnosti koje je može otkloniti sam.

Redovni pregled ručnih vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provodi se prema planu i programu koji je usklađen sa Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94).

Članak 38.

Periodični pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna osoba ili radnja koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje periodičnih pregleda vatrogasnih aparata.

Periodični pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom u godini.

Članak 39.

Sadržaj periodičnog pregleda ručnih vatrogasnih aparata, ovisno o vrsti aparata, propisan je u članku 8. i 9. Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (“Narodne novine” br. 35/94).

Odgovorna osoba zaštite od požara odgovorna je da vatrogasni aparati budu pregledani i nakon pregleda označeni odgovarajućim naljepnicama na način koji je to predviđen citiranim Pravilnikom iz prethodnog stavka.

Članak 40.

O izvršenim periodičnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata vodi se upisnik. Upisnik se može voditi na računalu ili na obrascima koji se nalaze u privitku ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio

Članak 41.

Kontrolno ispitivanje ručnih vatrogasnih aparata, koji na temelju članka 13. Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata podliježu takvom ispitivanju, obavlja ovlaštea pravna osoba ili radnja koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje kontrolnih ispitivanja vatrogasnih aparata.

Članak 42.

Sadržaj kontrolnog ispitivanja propisan je člancima 8.,9. i 13. Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (Narodne novine 35/94.)

Odgovorna osoba zaštite od požara odgovorna je da kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata bude izvršeno i aparati nakon ispitivanja označeni na način kako je to predviđeno Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (Narodne novine 35/94).

Sustavi za gašenje požara

Članak 43.

Ispitivanje sustava za gašenje požara (hidrantska mreža) postavljenih u građevini koja je u vlasništvu ili na korištenju Škole obavlja ovlašteno pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Navedeno ispitivanje ispravnosti sustava za gašenje požara obavlja se sukladno Zakonu o zaštiti od požarprema najmanje jednom godišnje.

Članak 44.

Za vrijeme ispitivanja ispravnosti hidrantske mreže vodi se zapisnik u koji se unose sve radnje koje se obavljaju tijekom ispitivanja. Na kraju zapisnika daje se zaključak o ispravnosti sustava za gašenje požara.

Zapisnik o ispitivanju potpisuje ispitivač s lijeve strane i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je registrirana i ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje takve djelatnosti.

Članak 45.

Odgovorna osoba ZOP-a Škole o izvršenim ispitivanjima mora posjedovati zapisnik o ispitivanju hidrantske mreže i uvjerenje o ispravnosti hidrantske mreže.

Sve zapisnike i uvjerenja o ispravnosti hidrantske mreže u građevini i na prostoru Škole odgovorna osoba ZOP-a drži u jednom fasciklu.

V. NAČIN UPOZNAVANJA ZAPOSLENIKA S MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 46.

Svakog djelatnik koji prvi put dolazi na radno mjesto, odgovorna osoba ZOP-a je dužana upoznati s opasnostima glede nastanka požara i eksplozije na tom radnom mjestu i njegovoj okolini te poduzimanju mjera zaštite da ne nastane požar i eksplozija.

Nakon završenog upoznavanja djelatnika, izdaje mu se pisani naputak o opasnostima i mjerama zaštite od požara i eksplozije kojih se mora držati tijekom rada.

Nakon upoznavanja i predaje pisanog naputka, djelatnik potpisuje izjavu da je upoznat s opasnostima i mjerama koje mora poduzimati na tom radnom mjestu da ne nastanu požar i/ili eksplozija.

Izjava iz stavka 3. ovoga članka pohranjuje se kod odgovorne osobe ZOP-a.

VI. ODGOVORNOSTI DJELATNIKA ZBOG NEPRIDRŽAVANJA PROPISANIH ILI NAREĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

- Obaveze  ravnatelja

Članak 47.

Ravnatelj Školej je dužan da prije početka i za vrijeme obavljanja radnih zadataka provoditi mjere zaštite od požara

Članak 48.

Djelatnik Škole čini težu povredu radne dužnosti iz područja zaštite od požara i eksplozija ako:

- odbije upoznati se s organizacijom provođenja mjera zaštite od požara i s organizacijom gašenja požara,

- bez opravdanih razloga odbije prisustvovati teoretskoj i praktičnoj nastavi iz oblasti zaštite od požara,

- ne obavijesti ravnatelja Škole ili odgovornu osobu ZOP-a o svim događajima i pojavama koje mogu biti uzrokom požara,

- se ne udalji s radnog mjesta kada to od njega zahtjeva ravnatelj Škole ili odgovorna osoba ZOP-a glede zaštite od požara,

- u okviru svojih poslova i radnih zadaća grubo zanemaruje mjere zaštite od požara ili postupa protivno odredbama ovog Pravilnika,

- aparate i drugu opremu za gašenje požara učini nepristupačnom za brzu intervenciju gašenja požara,

- u slučaju neposredne opasnosti od požara ne upozori druge uposlenike u zoni opasnosti,

- ne ugasi nastali požar a nije bio ugrožen požarom ili ne obavijesti druge uposlenike ili odgovornu osobu ili neda propisani znak za uzbunu,

- ne postupi po zahtjevu osobe koja vodi akciju gašenja požara,

- bez opravdanih razloga odbije sudjelovati u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugrožene požarom,

- onemogućava nadzornika zaštite od požara o odgovornoj osobi ZOP-a u obavljanju poslova ili odbije mu pružiti potrebne podatke i obavještenja,

- ne provodi mjere koje je rješenjem naredila nadležna inspekcija,

- ne održava u ispravnom stanju postrojenja, uređaje, električne, plinske, ventilacijske, gromobranske i druge instalacije koje mogu prouzročiti nastanak požara,

- na bilo koji način svojim nemarom i neodgovornim ponašanjem pridonosi općem smanjenju sigurnosnog stanja u području zaštite od požara u građevini i prostoru Škole.

VII. DUŽNOSTI DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak  49.

Svaki djelatnik Škole koji prvi opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar dužan je ukloniti opasnost odnosno ugasiti požar, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

Ako djelatnik Škole ne može ukloniti opasnost za nastanak požara ili ugasiti požar bez opasnosti za sebe ili drugu osobu, dužan je odmah obavijestiti ostale uposlenike o opasnosti te nazvati najbližu vatrogasnu postrojbu ili vatrogasnu postaju odnosno ispostavu radi početka akcije gašenja požara na telefon 93.

Prilikom dojave o nastalom požaru djelatnik treba dati sljedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja;

- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe;

- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru;

- vrstu materijala koji gori (papir, drvo, plastika, guma i sl.);

- da li u požaru ima ozlijeđenih.

Članak 50.

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara svaki djelatnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu energiju;

- izvesti na siguran prostor motorna vozila;

- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora.

Članak 51.

Odgovorna osob ZOP-a čim sazna za požar, utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti glede upotrebe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba i sl. Također preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

Kao voditelj akcije gašenja požara dužna je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje, te druga oprema koja se može koristiti za gašenje požara.

Prilikom akcije gašenja na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj djelatnika.

Radi smanjenja štete mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i inventaru, te da se uklone materijali koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

Članak 52.

Nakon završetka akcije gašenja požara odgovorna osoba ZOP-a zajedno s voditeljem akcije gašenja dužan je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprečavanja ponovnog javljanj požara;

- osigurati dežurstvo na mjestu požara do dana, ako je požar ugašen tijekom noći;

- dežurnom osoblju tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara te hranu i piće.

Članak 53.

Upotrebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i spremiti na određena mjesta za što je odgovoran odgovorna osoba ZOP-a.

VIII. VOĐENJE UPISNIKA O ZAŠTITI OD POŽARA

Članak 54.

Upisnici iz područja zaštite od požara moraju se držati na jednom mjestu, a vodi ih Odgovorna osob ZOP-a.

Upisnici se vode prema Pravilniku o upisnicima iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (“Narodne novine”, broj 56/94.). Potrebno je voditi slijedeće upisnike o:

- redovnom pregledu vatrogasnih aparata;

- periodičkom pregledu i kontrolnom ispitivanju vatrogasnih aparata;

- periodičkom ispitivanju hidrantske mreže s zapisnicima o ispitivanju;

- osposobljenim uposlenicima iz zaštite od požara;

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 55.

U slučaju nesuglasja za tumačenje odredaba ovog  Pravilnika ovlašten je ravnatelj Škole

Članak 56.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Članak 57.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

LITERATURA

| Redni broj: | Autor: | Naziv: | Izdavač: | Godina izdanja: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavao Jukić dipl.ing. mr. Miroslav Kirinčić | Zbirka propisa o zaštiti od požara i vatrogastvu | HVZ, MUP RH | 1995. |
|  | Milan Carević, dipl. ing. Pavao Jukić, dipl. ing. Zlatimir Kaštelanac, dipl. ing. Zdravko Sertić, dipl. ing. | Tehnički priručnik za zaštitu od požara | ZAGREBINSPEKT d.o.o. | 1997 |
|  | Branko Šimara, dipl. ing. i suradnici | Primjeri općih akata iz područja zaštite od požara | IPROZ | 1998 |

## PRIVITAK:

- upisnik redovnih pregleda vatrogasnih aparata

- upisnik periodičnog pregleda vatrogasnih aparata

- upisnik kontrolnog ispitivanja vatrogasnih aparata

- upisnik rasporeda vatrogasnih aparata

Pravilnik izradila:

Alma Šuto

OSNOVNA ŠKOLA ZMIJAVCI                                                                                  Obrazac 1.

Zmijavci , Zmijavci bb

# RASPORED RUČNIH VATROGASNIH APARATA

| Redni broj | Prostorija | Klasa požara (A;B;C;D;E) | Požarno opterećenje | Površina prostorije | Broj vatrogasnih aparata i tip aparata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (GJ/m2) | (m2) | S3 | S6 | S9 |
| 1. | Hodnik prizemlje | A | 1 - 2 | 150 |  |  | 2 |
| 2. | Hodnik kat | A | 1 - 2 | 150 |  |  | 2 |
| 3. | Arhiva | A | preko 2 | 26 |  |  | 2 |
| 4. | Zbornica | A | 1 - 2 | 19 |  | 1 |  |
| 5. | Kotlovnica | A,B | 1 - 2 | do 50 |  |  | 2 |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |

KLASA:602-02-01-16-36

URBROJ:2129-27-01-16-01

U Zmijavcima 14. siječnja 2016.

Predsjednik školskog odbora:

_______________________

Josip Jonjić, prof.

Ovaj Pravilnik o zaštiti od požara objavljen je na oglasnoj ploči škole dana 14. siječnja 2016. godine te je tim danom stupio na snagu.

Ravnatelj:

_________________

Ante Kujundžić, prof.